## Лист1
| Фактическая емкость топливного бака | Продолжить время работы на одном баке топлива с полной нагрузкой (при номинальной мощности) (ч) | расход топлива (Л / KW.hour) | Номинальная выходная мощность (кВт)
PG8712 Генератор бензиновый Sturm 1200 Вт | 6 | 6.5 | 0.92308 | 1
PG-87122X Генератор бензиновый 2200 Вт BauMaster | 13 | 10 | 0.65 | 2
PG-87128X Генератор бензиновый 2800 Вт BauMaster | 13 | 9.5 | 0.54737 | 2.5
PG-87155EX Генератор бензиновый 5500 Вт BauMaster | 23 | 9.5 | 0.48421 | 5
PG-8715X Генератор бензиновый 1100 Вт BauMaster | 5 | 6 | 0.92 | 0.9(Marked 1.1) | 1L=700g,645g/KW.hour
PG8718 Генератор бензиновый Sturm 1800 Вт | 15 | 10 | 1 | 1.5
PG8719W Генератор-сварочник бензиновий Sturm | 25 | 14 | 0.99206 | 1.8
PG-8720X Генератор бензиновый 1700 Вт BauMaster | 15 | 11.5 | 0.87 | 1.5 | 1L=700g,610g/KW.hour
PG8722 Генератор бензиновый Sturm 2200 Вт | 13 | 9 | 0.72222 | 2
PG8722E Генератор бензиновый Sturm 2200 Вт | 13 | 9 | 0.72222 | 2
PG8728 Генератор бензиновый Sturm 2800 Вт | 15 | 7 | 0.85714 | 2.5
PG87283 Генератор бензиновый Sturm 2800 Вт, 3 фазы | 15 | 7 | 0.85714 | 2.5
PG8728E Генератор бензиновый Sturm 2800 Вт | 15 | 7 | 0.85714 | 2.5
PG-8730X Генератор бензиновый 2800 Вт BauMaster | 15 | 8.5 | 0.74 | 2.4(marked 2.5) | 1L=700g,516g/KW.hour
PG-8730XE Генератор бензиновый 2800 Вт BauMaster | 15 | 8.5 | 0.74 | 2.4(marked 2.5) | 1L=700g,516g/KW.hour
PG8736 Генератор бензиновый Sturm 3600 Вт | 25 | 9 | 0.84175 | 3.3
PG8745 Генератор бензиновый Sturm 4500 Вт | 25 | 7.5 | 0.83333 | 4
PG8745E Генератор бензиновый Sturm 4500 Вт | 25 | 7.5 | 0.83333 | 4
PG8755 Генератор бензиновый Sturm 5500 Вт | 25 | 5.5 | 0.90909 | 5
PG8755E Генератор бензиновый Sturm 5500 Вт | 25 | 5.5 | 0.90909 | 5
PG87603 Генератор бензиновый Sturm 6000 Вт | 25 | 5 | 0.90909 | 5.5
PG8763E Генератор бензиновый Sturm 6000 Вт | 25 | 5 | 0.90909 | 5.5
PG8765E Генератор бензиновый Sturm 6500 Вт | 25 | 5 | 0.90909 | 5.5
PG8795E Генератор бензиновый Sturm 9500 Вт, 3 фазы | 22 | 5 | 0.53 | 8.5 | 1L=700g,370g/KW.hour
ЭГ-87080 Генератор бензиновый Энергомаш 800 Вт | 4 | 4.5 | 1.2698 | 0.7
ЭГ-87120 Генератор бензиновый Энергомаш 1200 Вт | 6 | 6.5 | 0.92308 | 1
ЭГ-87122 Генератор бензиновый Энергомаш 2200 Вт | 13 | 10 | 0.65 | 2
ЭГ-87128 Генератор бензиновый Энергомаш 2800 Вт | 13 | 9.5 | 0.54737 | 2.5
ЭГ-87128Э Генератор бензиновый Энергомаш 2800 Вт, стартер | 13 | 9.5 | 0.54737 | 2.5
ЭГ-87155 Генератор бензиновый Энергомаш 5500 Вт | 23 | 9.5 | 0.48421 | 5
ЭГ-87155Э Генератор бензиновый Энергомаш 5500 Вт, стартер | 23 | 9.5 | 0.48421 | 5
ЭГ-87165Э Генератор бензиновый Энергомаш 6500 Вт, стартер | 23 | 8 | 0.47917 | 6
ЭГ-87180 Генератор бензиновый Энергомаш 1800 Вт | 15 | 10 | 1 | 1.5
ЭГ-8719С Генератор-сварочник бензиновый Энергомаш | 25 | 14 | 0.99206 | 1.8
ЭГ-8719СН Генератор-сварочник бензиновый 5500Вт Энергомаш | 25 | 6.25 | 0.8 | 5
ЭГ-87220 Генератор бензиновый Энергомаш 2200 Вт | 13 | 9 | 0.72222 | 2
ЭГ-8722Э Генератор бензиновый Энергомаш 2200 Вт | 13 | 9 | 0.72222 | 2
ЭГ-87280 Генератор бензиновый Энергомаш 2800 Вт | 15 | 7 | 0.85714 | 2.5
ЭГ-87283 Генератор бензиновый Энергомаш 2800 Вт, 3 фазы | 15 | 7 | 0.85714 | 2.5
ЭГ-8728Э Генератор бензиновый Энергомаш 2800 Вт | 15 | 7 | 0.85714 | 2.5
ЭГ-87360 Генератор бензиновый Энергомаш 3600 Вт | 25 | 9 | 0.84175 | 3.3
ЭГ-87450 Генератор бензиновый Энергомаш 4500 Вт | 25 | 7.5 | 0.83333 | 4
ЭГ-8745Э Генератор бензиновый Энергомаш 4500 Вт | 25 | 7.5 | 0.83333 | 4
ЭГ-87550 Генератор бензиновый Энергомаш 5500 Вт | 25 | 5.5 | 0.90909 | 5
ЭГ-8755Э Генератор бензиновый Энергомаш 5500 Вт | 25 | 5.5 | 0.90909 | 5
ЭГ-87603 Генератор бензиновый Энергомаш 6000 Вт, 3 фазы | 25 | 5 | 0.90909 | 5.5
ЭГ-8763Э Генератор бензиновый Энергомаш 6000 Вт, 3 фазы | 25 | 5 | 0.90909 | 5.5
ЭГ-8765Э Генератор бензиновый Энергомаш 6500 Вт | 25 | 5 | 0.90909 | 5.5
ЭГ-87952 Генератор бензиновый Энергомаш 9500 Вт, 1 фаза | 22 | 5 | 0.53 | 8.5 | 1L=700g,370g/KW.hour
ЭГ-8795Э Генератор бензиновый Энергомаш 9500 Вт, 3 фазы | 22 | 5 | 0.53 | 8.5 | 1L=700g,370g/KW.hour